PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

PROYECTO FOTOVOLTAICO ENVATIOS XXIII

(PFot-403 AC)

LISTADO DE AFECCIONES Y ORGANISMOS

EQUIPO REDACTOR

VERSIÓN INICIAL DEL PLAN: DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL

JUNIO 2023

Febrero 2.017

TABLA DE CONTENIDO

1.	Afecciones sectoriales	1

1.1	Plantas solares fotovoltaicas “Envatios XXIII” y “Envatios XXIII - Fase II”	1

1.2	Subestación S.E.T. “Envatios XXIII” 220/30kV	2

1.3	Recinto de Medida 220kV “Pinto”	2

1.4	LAT Tramo A-B (E en SE Yepes de L/220kV)	2

1.5	LAT Tramo B-C (L/220kV Sagra I-Pinto Ayuden)	4

1.5.1	Tramos Aéreos	5

1.5.2	Tramos Subterráneos	6

1.6	LAT SE Envatios XXIII (E/S en SE Envatios XXIII de L/220kV)	8

1.7	LAT Tramo C-D (E en SE Pinto REE de L/220kV)	8

2.	Organismos afectados	9

2.1	Demarcación de Carreteras del Estado, Dirección General de Carreteras, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España	9

2.2	Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de Carreteras, Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid	10

2.3	Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)	10

2.4	Enagás S.A.	10

2.5	Madrileña Red de Gas S.A.U.	11

2.6	Confederación Hidrográfica del Tajo	11

2.7	Áridos el Matujal, S.L.	11

2.8	Red Eléctrica de España (REE)	11

2.9	Unión Fenosa Distribución (UFD)	12

2.10	i-DE	12

2.11	Canal de Isabel II	13

2.12	Telefónica, S.A.	13

2.13	Área de Vías Pecuarias, Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid.	14

2.14	Afecciones a Caminos Públicos	14

2.15	Afecciones a la Red Natura 2000	15

# Afecciones sectoriales

## Plantas solares fotovoltaicas “Envatios XXIII” y “Envatios XXIII - Fase II”

La planta solar fotovoltaica “Envatios XXIII” se encuentra delimitada por la Vereda de Valdemoro al sur y la carretera M-423 al este. Cercanas a la implantación discurren una línea de AT y varias tuberías existentes propiedad de Canal de Isabel II. Cabe destacar un gasoducto cercano a la zanja de evacuación (denominado Huelva-Sevilla-Madrid) por la zona Oeste.

Vereda de Valdemoro

Figura 1. Localización de afecciones de la planta solar fotovoltaica “Envatios XXIII”

La principal afección a la planta solar fotovoltaica “Envatios XXIII - Fase II” que se encuentra en este emplazamiento son una serie de tuberías de conducción de agua de Canal de Isabel II que rodean la implantación. Cercana a la implantación discurre una línea de AT. En la zona Este las instalaciones lindan con la carretera M-423, y en la zona norte se ubica la “Vereda de Valdemoro”. Al oeste de esta zona de la implantación se encuentra el gasoducto anteriormente mencionado (Huelva-Sevilla-Madrid).

Vereda de Valdemoro

Figura 2. Localización de afecciones de la planta solar fotovoltaica “Envatios XXIII - Fase II”

## Subestación S.E.T. “Envatios XXIII” 220/30kV

La principal afección a la Subestación “Envatios XXII” la produce el gasoducto anteriormente mencionado “Huelva-Sevilla-Madrid”, que se discurre a unos 120 m al oeste del recinto.

## Recinto de Medida 220kV “Pinto”

No se han detectado afecciones al Recinto de Medida 220kV “Pinto”, situado en el término municipal de Parla.

## LAT Tramo A-B (E en SE Yepes de L/220kV)

Se incluye a continuación una tabla resumen de la relación de afecciones de este tramo de línea, bien por cruzamientos o por paralelismos.

| Nº | Alineación | Apoyo inicial | Apoyo final | Cruzamientos | Paralelismos | Organismos afectados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C - 1 | 2 | 501 | 502 | Colada de Ventaquemada |  | Vías Pecuarias. Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha. |
| C - 2 |  |  |  | Carretera CM - 4004 |  | Dirección General de carretas de la Consejería de Fomento de Castilla - La Mancha |
| C - 3 | 3 | 503 | 504 | Línea Eléctrica BT |  | UFD |
| C - 4 |  | 504 | 505 | Línea Eléctrica 44 kV (entre Apoyos 164 y 165) |  | UFD |
| P - 1 |  | 505 | 508 |  | Línea Eléctrica 44 kV | UFD |
| P - 2 |  | 506 | 508 |  | Línea Eléctrica 20 kV | UFD |
| C - 5 |  | 507 | 508 | Línea Eléctrica 20 kV |  | UFD |
| C - 6 |  |  |  | Línea Eléctrica 45 kV |  | UFD |
| C - 7 | 4 | 508 | 509 | Línea Eléctrica 20 kV |  | UFD |
| C - 8 |  |  |  | Barranco |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| P - 3 |  |  | 511 |  | Línea Eléctrica 20 kV | UFD |
| P - 4 | 5 | 511 | 512 |  | Línea Eléctrica 20 kV | UFD |
| C - 9 |  | 510 | 511 | Arroyo del Gredero |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| C - 10 |  | 512 | 513 | Línea Eléctrica 20 kV |  | UFD |
| C - 11 |  |  |  | Barranco |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| C - 12 |  | 514 | 515 | Línea Eléctrica 45 kV |  | UFD |
| C - 13 | Sub | 516B | 523B | Carretera N - 400 |  | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España |
| C - 14 |  |  |  | Gasoducto |  | Enagás |
| C - 15 |  | 516B | 523B | Cinta transportadora |  | Áridos el Matujal |
| C - 16 |  |  |  | Línea Eléctrica |  | UFD |
| C - 17 | Sub | 516B | 523B | Línea Eléctrica |  | UFD |
| C - 18 | Sub | 516B | 523B | Línea Eléctrica |  | UFD |
| C - 19 | Sub | 516B | 523B | FFCC Madrid - Alicante |  | ADIF |
| C-19bis | Sub | 516B | 523B | Colada de Toledo |  | Vías Pecuarias. Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid. |
| C - 20 | Sub | 523 | 523B | Canal de las Aves |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| C - 21 | Sub |  |  | Río Tajo |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| P-5 | 11 | 523B | 524 |  | Carretera CM-4004 | Dirección General de carretas de la Consejería de Fomento de Castilla - La Mancha |
| C - 22 |  |  |  | Cañada de los Huertos |  | Vías Pecuarias. Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha. |
| C - 23 |  | 524 | 525 | Línea Eléctrica BT |  | UFD |
| P - 6 | 1 < 2 | 525 | 526 |  | Línea Eléctrica 45 kV | UFD |
| C - 24 |  | 526 | 527 | Acequia |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| C - 25 |  |  |  | Cañada de los Huertos |  | Vías Pecuarias. Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha. |
| P - 7 | 13 | 527 | 529 |  | Línea Eléctrica 45 kV | UFD |
| C - 26 |  | 528 | 529 | Acequia |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| C - 27 |  |  |  | Arroyo (sin nombre) |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| C - 28 | 14 | 530 | 531 | Línea Eléctrica 132 kV |  | UFD |
| C – 29 |  |  |  | Acequia |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| C – 30 |  |  |  | Línea Eléctrica 45 kV |  | UFD |
| C – 31 | 15 | 531 | 532 | Acequia |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| C – 32 |  |  |  | Línea Eléctrica 20 kV |  | UFD |
| C – 33 |  | 532 | 533 | Línea Eléctrica 45 kV |  | UFD |
| C – 34 |  |  |  | Línea Eléctrica 132 kV |  | UFD |
| C – 35 |  |  |  | Acequia |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| C – 36 |  |  |  | Carretera CM - 4001 |  | Dirección General de carretas de la Consejería de Fomento de Castilla - La Mancha |
| C - 37 |  |  |  | Línea Eléctrica 20 kV |  | UFD |
| C - 38 | 16 | 533 | 534 | Cañada Real de los Pucheros |  |  |
| P - 8 |  |  |  |  | Línea Eléctrica 20 kV |  |
| C - 39 |  |  |  | Canal del Jarama |  | Comunidad de Regantes de la Real Academia del Jarama |
| C - 40 |  | 534 | 535 | Gasoducto Red Cerámicas - Toledo |  | Enagás |
| P - 9 | 17 | 535 | 538 |  | Gasoducto Red Cerámicas - Toledo | Enagás |
| C - 41 |  | 537 | 538 | Gasoducto Red Cerámicas - Toledo |  | Enagás |
| C - 42 | 18 | 538 | 539 | Escorrentía |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| *En negrita aquellos tramos que forman parte del alcance del presente Plan Especial. En gris aquellos tramos fuera del alcance del presente Plan Especial. |  |  |  |  |  |  |

Tabla 1. Cruzamientos y paralelismos de la línea E en SE Yepes de L/220Kv

## LAT Tramo B-C (L/220kV Sagra I-Pinto Ayuden)

Se incluye a continuación una tabla resumen de la relación de afecciones de este tramo de línea, bien por cruzamientos o por paralelismos.

### Tramos Aéreos

| Nº | Ap inicial | Ap final | Cruzamientos | Paralelismos | Organismos afectados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO B-C AÉREO 2 |  |  |  |  |  |
| C - 1 | 6 | 7 | Arroyo de San Bernabé |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| C - 2 | 7 | 8 | Arroyo de San Bernabé |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| C - 3 | 11 | 12 | Línea Eléctrica DC 15 kV YE27050966 YE27100879 |  | UFD |
| C - 4 | 13 | 14 | Línea Eléctrica 400 kV |  | REE |
| TRAMO B-C AÉREO 3 |  |  |  |  |  |
| C - 5 | 19 | 20 | Línea Eléctrica 20 kV YE2711 |  | UFD |
| C - 6 |  |  | Gasoducto |  | Enagás |
| C - 7 |  |  | Colada de Illescas |  | Vías Pecuarias. Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha. |
| C - 8 | 21 | 22 | Línea Eléctrica 20 kV YE27110612 |  | UFD |
| C - 9 |  |  | Línea Eléctrica 20 kV YE27110612 |  | UFD |
| TRAMO B-C AÉREO 4 |  |  |  |  |  |
| C - 10 | 28 PAS | 29 | FFCC Toledo Blancales - Yeles |  | ADIF |
| C - 11 | 29 | 30 PAS | FFFCC AVE Madrid - Valencia |  | ADIF |
| TRAMO B-C AÉREO 5 |  |  |  |  |  |
| C - 12 | 31 PAS | 32 | Línea Telefónica |  | Telefónica |
| C - 13 |  |  | Carretera M - 404 |  | Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid |
| C - 14 |  |  | Línea Eléctrica 20 kV |  | i-DE |
| C - 15 |  |  | Tubo de aducción |  | Canal de Isabel II |
| C - 16 |  |  | Línea subterránea BT |  | i-DE |
| C - 17 | 32 | 33 PAS | Conducción de agua subterránea Canal de Isabel II |  | Canal de Isabel II |
| C - 18 |  |  | Autopista R - 4 |  | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España |
| TRAMO B-C AÉREO 6 |  |  |  |  |  |
| C - 19 | 34 PAS | 35 | Autopista R - 4 |  | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España |
| C - 20 | 35 | 36 | Línea subterránea 220 kV |  | REE |
| C - 21 | 36 | 37 | Línea Eléctrica BT |  | i-DE |
| C - 22 |  |  | Línea Eléctrica BT |  | i-DE |
| C - 23 | 37 | 38 | Línea Eléctrica BT |  | i-DE |
| C - 24 |  |  | Tubería subterránea a Canal de Isabel II |  | Canal de Isabel II |
| P - 1 |  | 41 |  | Línea Eléctrica 200 kV | REE |
| C - 25 | 38 | 39 | Línea Eléctrica 20 kV |  | i-DE |
| C - 26 | 39 | 40PAS | Línea Eléctrica BT |  | i-DE |
| TRAMO B-C AÉREO 7 |  |  |  |  |  |
| C - 27 | 41PAS | 42 | Tubo de aducción |  | Canal de Isabel II |
| C - 28 | 42 | 43 | Línea Eléctrica MT (sin servicio) |  | i-DE |
| C - 29 | 44 | 45 | Línea Eléctrica (sin servicio, cables destensados) |  | i-DE |
| *En negrita aquellos tramos que forman parte del alcance del presente Plan Especial. En gris aquellos tramos fuera del alcance del presente Plan Especial |  |  |  |  |  |

Tabla 2. Cruzamientos y paralelismos de la línea aérea L/220kV Sagra I-Pinto Ayuden

### Tramos Subterráneos

| Nº | V inicial | V final | Cruzamientos | Paralelismos | Organismos afectados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 1 |  |  |  |  |  |
| CSUB- 1 | 1 | 2 | Línea Eléctrica 20 kV |  | UFD |
| CSUB - 2 |  |  | Cordel de las Merinas |  | Vías Pecuarias. Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha. |
| CSUB- 3 |  |  | Tubería de Acuatajo |  | Acuatajo |
| CSUB- 4 | 2 | 3 | Línea Eléctrica 132 kV |  | UFD |
| CSUB - 5 |  |  | Escorrentía |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| CSUB - 6 |  |  | Línea Eléctrica 200 kV |  | REE |
| CSUB - 7 | 3 | 4 | Gasoducto Sevilla-Madrid |  | Enagás S.A |
| CSUB - 8 | 4 | 5 | Escorrentía |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| CSUB - 9 | 6 | 7 | Línea Eléctrica 400 kV |  | REE |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 2 |  |  |  |  |  |
| CSUB- 10 | 2 | 3 | Línea Eléctrica 20 kV |  | UFD |
| CSUB - 11 |  |  | Línea Eléctrica 20 kV |  | UFD |
| CSUB - 12 | 3 | 4 | Carretera CM - 4010 |  | Dirección General de carretas de la Consejería de Fomento de Castilla - La Mancha |
| CSUB - 13 | 5 | 6 | Línea Telefónica |  | Telefónica |
| CSUB - 14 | 10 | 11 | Línea Telefónica |  | Telefónica |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 3 |  |  |  |  |  |
| CSUB - 15 | 1 | 2 | Barranco de la Fuente |  | Confederación Hidrográfica del Tajo |
| CSUB - 16 | 2 | 3 | Línea Eléctrica 45 kV |  | UFD |
| CSUB - 17 | 6 | 8 | Vereda del Camino de Seseña |  | Vías Pecuarias. Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid. |
| PSUB - 1 |  |  |  | Gasoducto | Enagás |
| CSUB - 18 | 8 | 9 | Línea Eléctrica 132 kV |  | UFD |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 4 |  |  |  |  |  |
| CSUB - 19 | 2 | 3 | Línea Eléctrica 45 kV |  | UFD |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 5 |  |  |  |  |  |
| CSUB - 20 | 2 | 3 | Gasoducto |  | Enagás |
| CSUB - 21 |  |  | Vereda de Valdemoro |  | Vías Pecuarias. Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid. |
| CSUB - 22 | 5 | 6 | Cordel de las Carretas / Cañada Real Galiana |  | Vías Pecuarias. Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid. |
| CSUB - 23 | 8 | 9 | Línea Eléctrica 400 kV |  | REE |
| CSUB - 24 | 10 | 11 | Línea Eléctrica 132 kV |  | i-DE |
| CSUB - 25 | 13 | 14 | Línea Eléctrica 220 kV |  | REE |
| CSUB - 26 |  |  | Línea Eléctrica 220 kV |  | REE |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 6 |  |  |  |  |  |
| CSUB - 27 | 1 | 2 | Línea Eléctrica BT |  | i-DE |
| CSUB - 28 | 2 | 3 | Línea Eléctrica 200 kV |  | REE |
| CSUB – 29 | 3 | 4 | Canalización de agua |  | Canal de Isabel II |
| CSUB – 30 |  |  | Línea Eléctrica BT |  | i-DE |
| CSUB – 31 | 4 | 5 | Línea Eléctrica AT MT |  | i-DE |
| CSUB – 32 | 6 | 7 | Línea Eléctrica AT MT |  | i-DE |
| PS – 2 |  | 10 |  | Línea Eléctrica 200 kV | REE |
| CSUB – 33 | 8 | 9 | Carretera M - 408 |  | Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid |
| CSUB – 34 |  |  | Línea Telefónica |  | Telefónica |
| CSUB – 35 |  |  | Gasoducto |  | Madrileña Red de Gas S.A.U. |
| CSUB – 36 |  |  | Canalización de agua |  | Canal de Isabel II |
| CSUB – 37 | 11 | 12 | Línea Eléctrica 200 kV |  | REE |
| CSUB – 38 | 12 | 13 | Línea Eléctrica AT MT |  | i-DE |
| CSUB - 39 |  |  | Línea Eléctrica AT MT |  | i-DE |
| *En negrita aquellos tramos que forman parte del alcance del presente Plan Especial. En gris aquellos tramos fuera del alcance del presente Plan Especial |  |  |  |  |  |

Tabla 3. Cruzamientos y paralelismos de la línea subterránea L/220kV Sagra I-Pinto Ayuden

## LAT SE Envatios XXIII (E/S en SE Envatios XXIII de L/220kV)

Se verán afectados los siguientes organismos o entidades, bien por cruzamientos o por paralelismos con el tramo de la línea de evacuación:

- Ayuntamiento de Torrejón de Velasco: se realizará el acceso al proyecto desde el camino perteneciente a este término municipal, con Ref. Catastral 28150A00609004 (POL. 6, PAR. 9004), en la coordenada aproximada X=438058.8369, Y=4448902.5502 (UTM ETRS89 HUSO 30N).

## LAT Tramo C-D (E en SE Pinto REE de L/220kV)

Se incluye a continuación una tabla resumen de la relación de afecciones de este tramo de línea, bien por cruzamientos o por paralelismos.

| Nº | N º alineación | Ap inicial | Ap final | Cruzamientos | Paralelismos | Organismos afectados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 1 | 134 | 201 | FFCC AVE Madrid - Sevilla |  | ADIF |
| P-1 |  |  |  |  | Línea Eléctrica 220 kV | REE |
| P-2 | 2 | 201 | Pórtico SET Pinto |  | Línea Eléctrica 220 kV | REE |

Tabla 4. Cruzamientos y paralelismos de la línea E en SE Pinto REE de L/220kV

# Organismos afectados

A continuación, se presenta un listado resumen de los organismos afectados por las infraestructuras del Proyecto Fotovoltaico “Envatios XXIII” recogidas en el alcance del presente Plan Especial.

- Ayuntamiento de Aranjuez: caminos públicos municipales.

- Ayuntamiento de Torrejón de Velasco: caminos públicos municipales.

- Ayuntamiento de Pinto: caminos públicos municipales.

- Ayuntamiento de Parla: caminos públicos municipales.

- Autopistas: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España.

- Carreteras nacionales: Demarcación de Carreteras del Estado, Dirección General de Carreteras, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España.

- Carreteras autonómicas: Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de Carreteras, Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

- Ferrocarriles: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

- Gasoductos: Enagás, S.A. y Madrileña Red de Gas S.A.U.

- Dominio público hidráulico: Confederación Hidrográfica del Tajo.

- Industria: Áridos el Matujal, S.L.

- Líneas eléctricas: Red Eléctrica Española (REE), Unión Fenosa Distribución (UFD) e i-DE.

- Red de abastecimiento de agua: Canal de Isabel II.

- Red de telefonía: Telefónica, S.A.

- Vías pecuarias: Área de Vías Pecuarias, Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid.

- Red Natura 2000

## Demarcación de Carreteras del Estado, Dirección General de Carreteras, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España

La Zona 3 de la planta solar fotovoltaica “Envatios XXIII” - Fase II se encuentra próxima a la carretera R-4.  Las afecciones producidas por la línea de evacuación se recogen en la siguiente tabla:

| Nº | N º alineación | Apoyo/Vértice inicial | Apoyo/Vértice final | Cruzamientos | Paralelismos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO A- B |  |  |  |  |  |
| C - 13 | Sub | 516B | 523B | Carretera N - 400 |  |
| TRAMO B-C AÉREO 5 |  |  |  |  |  |
| C - 18 |  | 32 | 33 PAS | Autopista R - 4 |  |
| TRAMO B-C AÉREO 6 |  |  |  |  |  |
| C - 19 |  | 34 PAS | 35 | Autopista R - 4 |  |

Tabla 5. Afecciones a la Demarcación de Carreteras del Estado

## Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de Carreteras, Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid

La Zona 3 de las plantas solares fotovoltaicas “Envatios XXIII” y “Envatios XXIII - Fase II” está en colindancia con la carretera M-423. Así mismo, la planta solar fotovoltaica “Envatios XXIII – Fase II” se encuentra próxima a la carretera M-942.

Las afecciones producidas por la línea de evacuación se recogen en la siguiente tabla:

| Nº | N º alineación | Apoyo/Vértice inicial | Apoyo/Vértice final | Cruzamientos | Paralelismos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO B-C AÉREO 5 |  |  |  |  |  |
| C - 13 |  | 31 PAS | 32 | Carretera M - 404 |  |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 6 |  |  |  |  |  |
| CSUB – 33 |  | 8 | 9 | Carretera M - 408 |  |

Tabla 6. Afecciones a la Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de Carreteras

## Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Las afecciones producidas por la línea de evacuación se recogen en la siguiente tabla:

| Nº | N º alineación | Apoyo/Vértice inicial | Apoyo/Vértice final | Cruzamientos | Paralelismos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO A- B |  |  |  |  |  |
| C - 19 | Sub | 516B | 523B | FFCC Madrid - Alicante |  |
| TRAMO B-C AÉREO 4 |  |  |  |  |  |
| C - 10 |  | 28 PAS | 29 | FFCC Toledo Blancales - Yeles |  |
| C - 11 |  | 29 | 30 PAS | FFFCC AVE Madrid - Valencia |  |
| TRAMO C-D |  |  |  |  |  |
| C-1 | 1 | 134 | 201 | FFCC AVE Madrid - Sevilla |  |

Tabla 7. Afecciones a ADIF

## Enagás S.A.

Las afecciones producidas por la línea de evacuación se recogen en la siguiente tabla:

| Nº | N º alineación | Apoyo/Vértice inicial | Apoyo/Vértice final | Cruzamientos | Paralelismos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO A- B |  |  |  |  |  |
| C - 14 | Sub | 516B | 523B | Gasoducto |  |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 3 |  |  |  |  |  |
| PSUB - 1 |  | 6 | 8 |  | Gasoducto |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 5 |  |  |  |  |  |
| CSUB - 20 |  | 2 | 3 | Gasoducto |  |

Tabla 8. Afecciones a Enagás S.A.

## Madrileña Red de Gas S.A.U.

Las afecciones producidas por la línea de evacuación se recogen en la siguiente tabla:

| Nº | N º alineación | Apoyo/Vértice inicial | Apoyo/Vértice final | Cruzamientos | Paralelismos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 6 |  |  |  |  |  |
| CSUB – 35 |  | 8 | 9 | Gasoducto |  |

Tabla 9. Afecciones a Madrileña Red de Gas S.A.U.

## Confederación Hidrográfica del Tajo

Las afecciones producidas por la línea de evacuación se recogen en la siguiente tabla:

| Nº | N º alineación | Apoyo/Vértice inicial | Apoyo/Vértice final | Cruzamientos | Paralelismos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO A-B |  |  |  |  |  |
| C - 20 | Sub | 523 | 523B | Canal de las Aves |  |
| C - 21 |  |  |  | Río Tajo |  |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 3 |  |  |  |  |  |
| CSUB - 15 |  | 1 | 2 | Barranco de la Fuente |  |

Tabla 10. Afecciones a Confederación Hidrográfica del Tajo

## Áridos el Matujal, S.L.

Las afecciones producidas por la línea de evacuación se recogen en la siguiente tabla:

| Nº | N º alineación | Apoyo/Vértice inicial | Apoyo/Vértice final | Cruzamientos | Paralelismos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO A-B |  |  |  |  |  |
| C - 15 | Sub | 516B | 523B | Cinta transportadora |  |

Tabla 11. Afecciones a Áridos el Matujal, S.L.

## Red Eléctrica de España (REE)

Las afecciones producidas por la línea de evacuación se recogen en la siguiente tabla:

| Nº | N º alineación | Apoyo/Vértice inicial | Apoyo/Vértice final | Cruzamientos | Paralelismos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO B-C AÉREO 6 |  |  |  |  |  |
| C - 20 |  | 35 | 36 | Línea subterránea 220 kV |  |
| P - 1 |  | 37 | 41 |  | Línea Eléctrica 200 kV |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 5 |  |  |  |  |  |
| CSUB - 23 |  | 8 | 9 | Línea Eléctrica 400 kV |  |
| CSUB - 25 |  | 13 | 14 | Línea Eléctrica 220 kV |  |
| CSUB - 26 |  | 13 | 14 | Línea Eléctrica 220 kV |  |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 6 |  |  |  |  |  |
| CSUB - 28 |  | 2 | 3 | Línea Eléctrica 200 kV |  |
| PS – 2 |  | 6 | 10 |  | Línea Eléctrica 200 kV |
| CSUB – 37 |  | 11 | 12 | Línea Eléctrica 200 kV |  |
| TRAMO C-D |  |  |  |  |  |
| P-1 | 1 | 134 | 201 |  | Línea Eléctrica 220 kV |
| P-2 | 2 | 201 | Pórtico SET Pinto |  | Línea Eléctrica 220 kV |

Tabla 12. Afecciones a Red Eléctrica de España (REE)

## Unión Fenosa Distribución (UFD)

Las afecciones producidas por la línea de evacuación se recogen en la siguiente tabla:

| Nº | N º alineación | Apoyo/Vértice inicial | Apoyo/Vértice final | Cruzamientos | Paralelismos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO A-B |  |  |  |  |  |
| C - 16 | Sub | 516B | 523B | Línea Eléctrica |  |
| C - 17 | Sub | 516B | 523B | Línea Eléctrica |  |
| C - 18 | Sub | 516B | 523B | Línea Eléctrica |  |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 3 |  |  |  |  |  |
| CSUB - 16 |  | 2 | 3 | Línea Eléctrica 45 kV |  |
| CSUB - 18 |  | 8 | 9 | Línea Eléctrica 132 kV |  |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 4 |  |  |  |  |  |
| CSUB - 19 |  | 2 | 3 | Línea Eléctrica 45 kV |  |

Tabla 13. Afecciones a Unión Fenosa Distribución (UFD)

## i-DE

Las afecciones producidas por la línea de evacuación se recogen en la siguiente tabla:

| Nº | N º alineación | Apoyo/Vértice inicial | Apoyo/Vértice final | Cruzamientos | Paralelismos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO B-C AÉREO 5 |  |  |  |  |  |
| C - 14 |  | 31 PAS | 32 | Línea Eléctrica 20 kV |  |
| C - 16 |  |  |  | Línea subterránea BT |  |
| TRAMO B-C AÉREO 6 |  |  |  |  |  |
| C - 21 |  | 36 | 37 | Línea Eléctrica BT |  |
| C - 22 |  |  |  | Línea Eléctrica BT |  |
| C - 23 |  | 37 | 38 | Línea Eléctrica BT |  |
| C - 25 |  | 38 | 39 | Línea Eléctrica 20 kV |  |
| C - 26 |  | 39 | 40PAS | Línea Eléctrica BT |  |
| TRAMO B-C AÉREO 7 |  |  |  |  |  |
| C - 28 |  | 42 | 43 | Línea Eléctrica MT (sin servicio) |  |
| C - 29 |  | 44 | 45 | Línea Eléctrica (sin servicio, cables destensados) |  |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 5 |  |  |  |  |  |
| CSUB - 24 |  | 10 | 11 | Línea Eléctrica 132 kV |  |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 6 |  |  |  |  |  |
| CSUB - 27 |  | 1 | 2 | Línea Eléctrica BT |  |
| CSUB – 30 |  | 3 | 4 | Línea Eléctrica BT |  |
| CSUB – 31 |  | 4 | 5 | Línea Eléctrica AT MT |  |
| CSUB – 32 |  | 6 | 7 | Línea Eléctrica AT MT |  |
| CSUB – 38 |  | 12 | 13 | Línea Eléctrica AT MT |  |
| CSUB - 39 |  |  |  | Línea Eléctrica AT MT |  |

Tabla 14. Afecciones a i-DE

## Canal de Isabel II

Las afecciones producidas por la línea de evacuación se recogen en la siguiente tabla:

| Nº | N º alineación | Apoyo/Vértice inicial | Apoyo/Vértice final | Cruzamientos | Paralelismos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO B-C AÉREO 5 |  |  |  |  |  |
| C - 15 |  | 31 PAS | 32 | Tubo de aducción |  |
| C-17 |  | 32 | 33 PAS | Conducción de agua subterránea Canal de Isabel II |  |
| TRAMO B-C AÉREO 6 |  |  |  |  |  |
| C - 24 |  | 37 | 38 | Tubería subterránea a Canal de Isabel II |  |
| TRAMO B-C AÉREO 7 |  |  |  |  |  |
| C - 27 |  | 41PAS | 42 | Tubo de aducción |  |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 6 |  |  |  |  |  |
| CSUB – 29 |  | 3 | 4 | Canalización de agua |  |
| CSUB – 36 |  | 8 | 9 | Canalización de agua |  |

Tabla 15. Afecciones a Canal de Isabel II

## Telefónica, S.A.

Las afecciones producidas por la línea de evacuación se recogen en la siguiente tabla:

| Nº | N º alineación | Apoyo/Vértice inicial | Apoyo/Vértice final | Cruzamientos | Paralelismos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO B-C AÉREO 5 |  |  |  |  |  |
| C - 12 |  | 31 PAS | 32 | Línea Telefónica |  |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 6 |  |  |  |  |  |
| CSUB – 34 |  | 8 | 9 | Línea Telefónica |  |

Tabla 16. Afecciones a Telefónica, S.A.

## Área de Vías Pecuarias, Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid.

Las afecciones producidas por la línea de evacuación se recogen en la siguiente tabla:

| Nº | N º alineación | Apoyo/Vértice inicial | Apoyo/Vértice final | Cruzamientos | Paralelismos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO A-B |  |  |  |  |  |
| C-19bis | Sub | 516B | 523B | Colada de Toledo |  |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 3 |  |  |  |  |  |
| CSUB - 17 |  | 6 | 8 | Vereda del Camino de Seseña |  |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 5 |  |  |  |  |  |
| CSUB - 21 |  | 2 | 3 | Vereda de Valdemoro |  |
| CSUB - 22 |  | 5 | 6 | Cordel de las Carretas / Cañada Real Galiana |  |

Tabla 17. Afecciones a Vías Pecuarias

## Afecciones a Caminos Públicos

A continuación, se muestra la situación de los caminos públicos de los ayuntamientos afectados, sin tener en cuenta las vías pecuarias:

| Localización de los caminos públicos |  | Camino de Acceso para apoyo | Ayuntamiento al que pertenece |
| --- | --- | --- | --- |
| Apoyo/vértice inicio | Apoyo/vértice fin |  |  |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 3 |  |  |  |
| 27 (PAS) | 28 (PAS) |  | Torrejón de Velasco |
| 1 | 2 |  | Torrejón de Velasco |
| 2 | 3 |  | Torrejón de Velasco |
|  |  |  | Torrejón de Velasco |
|  |  |  | Torrejón de Velasco |
|  |  |  | Torrejón de Velasco |
| 5 | 6 |  | Torrejón de Velasco |
|  |  |  | Torrejón de Velasco |
| 6 | 7 |  | Torrejón de Velasco |
| 7 | 8 |  | Torrejón de Velasco |
| 8 | 9 |  | Torrejón de Velasco |
| TRAMO B-C AÉREO 4 |  |  |  |
| 29 | 30 (PAS) |  | Torrejón de Velasco |
|  |  |  | Torrejón de Velasco |
|  |  |  | Torrejón de Velasco |
|  |  |  | Torrejón de Velasco |
|  |  |  | Torrejón de Velasco |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 4 |  |  |  |
| 30 (PAS) | 31 (PAS) |  | Torrejón de Velasco |
|  |  |  | Torrejón de Velasco |
| 1 | 2 |  | Torrejón de Velasco |
| TRAMO B-C AÉREO 5 |  |  |  |
| 32 | 33 (PAS) |  | Torrejón de Velasco |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 5 |  |  |  |
| 33 (PAS) | 34 (PAS) |  | Torrejón de Velasco |
|  |  |  | Torrejón de Velasco |
| 1 | 2 |  | Torrejón de Velasco |
| 2 | 3 |  | Torrejón de Velasco |
|  |  |  | Torrejón de Velasco |
| 3 | 4 |  | Torrejón de Velasco |
|  |  |  | Torrejón de Velasco |
| 4 | 5 |  | Torrejón de Velasco |
|  |  |  | Torrejón de Velasco |
| TRAMO B-C AÉREO 6 |  |  |  |
| 38 | 39 |  | Parla |
|  |  |  | Parla |
|  |  |  | Parla |
| TRAMO B-C SUBTERRÁNEO 6 |  |  |  |
| 2 | 3 |  | Parla |
| 10 | 11 |  | Parla |
| 11 | 12 |  | Parla |
| TRAMO B-C AÉREO 7 |  |  |  |
|  |  | 41 (PAS) | Parla |

Tabla 18. Afecciones a Caminos Públicos

## Afecciones a la Red Natura 2000

Las afecciones producidas por la línea de evacuación se recogen en la siguiente tabla:

| Localización de la Red Natura 2000 |  | Tipo de Afección | Denominación |
| --- | --- | --- | --- |
| Apoyo/vértice inicio | Apoyo/vértice fin |  |  |
| TRAMO A-B SUBTERRÁNEO |  |  |  |
| 516 | 523B | LIC/ZEC | Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid |
| 516 | 523B | ZEPA | Carrizales y Sotos de Aranjuez |

Tabla 19. Afecciones a la Red Natura 2000